## 表03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 清平实验学校燃气管道工程 | 111220.08 |  | 1666.63 | 2207.85
合 计 |  | 111220.08 |  | 1666.63 | 2207.85
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 103706.78
1.1 | 分部工程 |  | 103706.78
2 | 措施项目费 |  | 1666.63
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1666.63
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 2207.85
5 | 不含税建安工程造价 |  | 107581.26
6 | 应纳税费 |  | 3638.82
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 3248.95
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 389.87
含税建安工程造价5+6 |  |  | 111220.08
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 031007005001 | 燃气表 | (1)类型:罗茨表 (2)型号、规格:16(含修正仪) (3)具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 37052.01 | 37052.01
2 | 031007005002 | 工商业预付费系统 | (1)类型:工商业预付费系统 (2)型号、规格:DN50 (3)具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 9654.46 | 9654.46
3 | 031003008001 | 筒型过滤器 | (1)类型:筒形过滤器2.规格、压力等级:DN50 | 组 | 1 | 2684.47 | 2684.47
4 | 031007008001 | 调压器 | (1)类型:调压器2.规格:50m3/h | 台 | 1 | 2242.17 | 2242.17
5 | 031003003001 | 紧急切断阀 | (1)类型:紧急切断阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)焊接方法:电焊连接 | 个 | 1 | 6562.37 | 6562.37
6 | 031003003003 | 法兰球阀 | (1)类型:法兰球阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 2362.37 | 2362.37
7 | 031003002001 | 螺纹球阀 | (1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:De50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足图纸及其他相关标准规范要求 | 个 | 1 | 460.31 | 460.31
8 | 031003002002 | 螺纹球阀 | (1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:De25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足图纸及其他相关标准规范要求 | 个 | 4 | 262.7 | 1050.8
本页小计 | [6 empty] | 62068.96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
9 | 031003002003 | 螺纹球阀 | (1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:De15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足图纸及其他相关标准规范要求 | 个 | 2 | 172.25 | 344.5
10 | 031003003002 | 水柱表 | (1)类型:表2.规格、压力等级:0-10kpa | 个 | 2 | 621.09 | 1242.18
11 | 031001002001 | 无缝钢管 | (1)无缝钢管 (2)安装部位:室内 (3)介质:燃气 (4)规格、压力等级:D76*4 (5)连接形式:焊接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:含气压试验、管道吹扫 (7)满足图纸及其他相关标准规范要求 | m | 15 | 545.85 | 8187.75
12 | 031001002002 | 无缝钢管 | (1)无缝钢管 (2)安装部位:室内 (3)介质:燃气 (4)规格、压力等级:D57*4 (5)连接形式:焊接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:含气压试验、管道吹扫 (7)满足图纸及其他相关标准规范要求 | m | 8 | 348.21 | 2785.68
13 | 030904005001 | 燃气泄漏报警器 | (1)燃气泄露报警器 | 回路 | 1 | 3850 | 3850
14 | 030901004001 | 强排风机 | (1)名称:强排风风机2.型号、规格:风量4500m3/h 3.信号线穿管敷设 | 套 | 1 | 9808.6 | 9808.6
15 | 031007011001 | 设备箱 | (1)设备箱 (2)具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 1141.93 | 1141.93
16 | 030310001001 | X射线探伤 | (1)焊缝X射线探伤 (2)具体要求详见图纸、相关规范 | 张 | 18 | 135.48 | 2438.64
17 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)涂刷遍数、漆膜厚度:快干瓷漆两道 | m2 | 41.17 | 11.17 | 459.87
本页小计 | [6 empty] | 30259.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:一般管架制作安装 (2)满足图纸、招标文件及其他相关标准规范要求 | kg | 7.82 | 22.57 | 176.5
19 | 031001011001 | 室外管道碰头 | (1)燃气钢管新旧管连接(DN100以内) | 处 | 1 | 11202.17 | 11202.17
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 103706.78
本页小计 | [6 empty] | 11378.67
合 计 | [6 empty] | 103706.78

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 1666.63
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1251.8
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 414.83
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 1666.63
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表12规费税金项目清单与计价表
规费税金项目清单与计价表
工程名称:清平实验学校燃气管道工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 2207.85
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 3638.82
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 3248.95
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 389.87
合 计 |  |  |  | 5846.67